РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
на кафедре «Электрические станции» МЭИ с 16 по 27 мая 2011 года
Повышение квалификации специалистов по расчету коротких замыканий и выбору электрооборудования

	Дата
	Время
	Аудиторные занятия

	Преподаватель

	16.05
Пн
	13:30 – 15:15
	Лекция. Нормативная база расчета коротких замыканий и выбора электрооборудования. Цели расчета коротких замыканий, расчетные условия.
	Гусев Юрий Павлович

	
	15:15 –15:30
	Перерыв
	

	
	15:30 – 16:45
	Практика. Работа с программой GuFaults - расчет коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ: подготовка расчетной схемы и параметризация ее элементов, документирование результатов расчета.
	Гусев Олег Юрьевич

	17.05
Вт
	10:00 – 11:15
	Лекция. Факторы,  влияющие  на  процесс  короткого  замыкания:  активное  сопротивление  цепи, нагрев проводников  токами  короткого  замыкания,  теплоотдача  в изоляцию при коротких замыканиях, дуговые  процессы  и переходные сопротивления контактов. Их значимость в различных  условиях.
	Гусев Юрий Павлович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Практика. Работа с программой GuFaults: настройка умолчательной параметризации и защиты от случайных ошибок ввода, сохранение исходных данных. Учет влияния асинхронных двигателей. Проверка кабелей на термическую стойкость и невозгораемость.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Практика. Работа с программой GuExpert - расчет коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ: подготовка расчетной схемы, использование базы каталожных данных электрооборудования для параметризации элементов расчетной схемы, документирование результатов расчета.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuExpert: влияние предшествующего режима и температуры окружающей среды на ток короткого замыкания, тепловой спад тока короткого замыкания.
	Гусев Олег Юрьевич

	18.05
Ср
	10:00 – 11:15
	Лекция. Изменение периодической составляющей тока от генераторов и синхронных электродвигателей. Влияние на ток короткого замыкания асинхронных двигателей, подпитка и шунтирующий эффект.
	Чо Дмитрий Иванович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Практика. Работа с программой GuExpert: подпитка и шунтирующий эффект асинхронных  двигателей при коротких замыканиях в электроустановках переменного тока напряжением 0,4 кВ.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Практика. Работа с программой GuExpert: влияние сопротивления электрической дуги на ток короткого замыкания; проверка автоматических выключателей на отключающую способность, чувствительность, резервирование и быстродействие. Задание расчетных условий.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuSelect: проверка автоматических выключателей на отстройку от пусковых токов и на селективность в зоне перегрузок.
	Гусев Олег Юрьевич

	19.05

Чт
	10:00 – 11:15
	Самостоятельная работа с программами, выполнение расчетных заданий
	Антонов Андрей Анатольевич

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Консультация
	Гусев Юрий Павлович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 16:15
(11:15 – 11:30

- перерыв)
	Лекция. Обзор зарубежных программ расчета коротких замыканий: NEPLAN, ETAP. Функциональные возможности, использование в России.
	Чо Дмитрий Иванович

	20.05

Пт
	10:00 – 11:15
	Практика. Работа с программой GuExpert: структура и актуализация базы каталожных данных.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Практика. Работа с программой GuDCsets - расчет коротких замыканий в электроустановках оперативного постоянного тока: подготовка расчетной схемы, использование базы каталожных данных электрооборудования для параметризации элементов расчетной схемы, документирование результатов расчета.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Лекция. Системы собственных нужд ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения
	Чо Дмитрий Иванович

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Лекция. Системы оперативного постоянного тока. Технические требования
	Чо Дмитрий Иванович

	23.05

Пн
	10:00 – 12:45
(11:15 – 11:30

- перерыв)
	Лекция. Выбор количества, мощности и типоисполнения силовых трансформаторов подстанций, проверка нагрузочной способности, электродинамической стойкости
	Асаинов Данил Нуритдинович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 16:15
(14:45 – 15:00

- перерыв)
	Лекция. Выбор коммутационных аппаратов с номинальным напряжением свыше 1 кВ по условиям продолжительного режима работы и проверка их по коммутационной способности, по термической и электродинамической стойкости к токам короткого замыкания.
	Крючков Иван Петрович

	24.05

Вт
	10:00 – 11:15
	Лекция. Отключающие защитные аппараты электроустановок  с  напряжением до 1 кВ. Типы расцепителей автоматических включателей и их времятоковые характеристики. Особенности защиты от сверхтоков электроустановок постоянного тока. Характеристики плавких предохранителей и комбинированных коммутационных аппаратов. 
	Гусев Юрий Павлович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Токоограничивающий эффект быстродействующих защитных аппаратов. Коммутационные перенапряжения при отключении коротких замыканий. Выбор низковольтных защитных отключающих аппаратов по отключающей способности, по чувствительности в основной и резервной зонах защиты, по селективности, по быстродействию. Проверка отстройки от пусковых токов. Ближнее и дальнее резервирование отключающих защитных аппаратов.
	Гусев Юрий Павлович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Практика. Работа с программой GuDCsets: учет износа аккумуляторной батареи, степени заряженности и температуры электролита. Влияние на ток короткого замыкания зарядных устройств. Учет переходного сопротивления разборных контактов и внутреннего сопротивления коммутационных и отключающих защитных аппаратов.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuDCsets: расчет коротких замыканий при проверке микропроцессорных релейных защит по условиям перезагрузки. Структура и актуализация базы каталожных данных.
	Гусев Олег Юрьевич

	25.05

Ср
	10:00 – 11:15
	Лекция. Выбор кабелей по условиям продолжительного режима работы. Проверка термической стойкости и невозгораемости кабелей. Выбор линейных токоограничивающих реакторов.
	Крючков Иван Петрович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Проверка на термическую стойкость и невозгораемость экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
	Антонов Андрей Анатольевич


	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Лекция. Режимы нейтрали в сетях среднего напряжения, варианты прокладки кабелей, двойные короткие замыкания, влияние на выбор кабелей.
	Антонов Андрей Анатольевич


	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuChoice: проверка плавких предохранителей и автоматических выключателей на селективность. Структура и актуализация базы каталожных данных.
	Гусев Олег Юрьевич

	26.05

Чт
	10:00 – 11:15
	Лекция. Особенности зарубежных методик расчета токов короткого замыкания 
	Чо Дмитрий Иванович 

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Консультация
	Гусев Юрий Павлович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 15:35
	Лекция. Автоматизация проектирования вторичных цепей электроустановок.
	Трофимов Алексей Валентинович

	27.05

Пт
	10:00 – 11:15
	Самостоятельная работа с программами, выполнение расчетных заданий
	Антонов Андрей Анатольевич

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Консультация
	Гусев Юрий Павлович

	
	12:45 – 13:30
	Вручение удостоверений об окончании курсов
	Чо Дмитрий Иванович


Занятия проводятся на кафедре "Электрические станции" МЭИ, 

ул. Красноказарменная, д. 17, корпус ТЭЦ МЭИ, 5 этаж, аудитория ЭС-52.

Вход на кафедру из внутреннего двора МЭИ.


Маршрут: 

1) пешком (15 мин.) или троллейбусом № 24 от метро "Авиамоторная" до остановки «МЭИ»; 

2) войти в основной учебный корпус МЭИ, дом 17 (здание с колоннами);

3) подняться по центральному лестничному маршу на пол-этажа, на лестничную площадку (между 1 и 2-м этажами, рядом с бюстом В.И.Ленина);

4) войти в проход рядом с бюстом, пройти по нему до конца;

5) выйти через металлическую дверь на лестничную площадку корпуса "В";

6) спуститься направо вниз по лестнице, выйти на улицу (во внутренний двор);

7) повернуть налево и пройти, примерно, 100 шагов до металлического крыльца с вывеской "Кафедра Электрические станции"; 
8) подняться на лифте на 5-ый этаж, пройти через металлическую дверь в аудиторию ЭС-52.

Если заблудитесь, звоните Дмитрию Ивановичу Чо по моб. тел. (915) 208-28-60.

Если остановят вахтеры, скажите, что идете на кафедру «Электрические станции», оформлять пропуск не требуется.

� ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме аудиторных занятий, проводятся консультации с использованием дистанционных форм обучения: по электронной почте и посредством Skype.





