Рабочие материалы для новых учебных планов и программ подготовки бакалавров по направлению

140400 Электроэнергетика и электротехника

по профилю подготовки № 4 Электрические станции

Планируемый срок ввода в действие - 2011 год

Подготовлено проф. каф. «Электрические станции» ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» И.П. Крючковым

ОГЛАВЛЕНИЕ

Примерный учебный план	2

"Электрические станции и подстанции"	3

"Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах"	5

"Автоматизированные системы управления"	7

"Инвариантное программное обеспечение задач электроэнергетики"	8

"Математическое моделирование в электроэнергетике"	9

"Математическое моделирование в электроэнергетике"	10

"Основы эксплуатации электрооборудования"	11

# Примерный учебный план

подготовки бакалавра по направлению

140400 Электроэнергетика и электротехника

Квалификация (степень) – бакалавр

Нормативный срок обучения – 4 года

| №№ п/п | Наименование циклов, дисциплин, практик | Общая трудоемкость |  | ### Примерное распределение по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в зач. ед. | в часах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Фор. атт. |
|  | Модуль Электроэнергетика для профилей: 1.Высоковольтные электроэнергетика и электротехника; 2.Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 3.Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 4.Электрические станции; 5.Электроэнергетические системы и сети; 6.Гидроэлектростанции; 7.Электроснабжение | 30-40 | 1080-1440 |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 1 | Электрические станции и подстанции |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Экз. |
| 2 | Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Зач. |
| 3 | Электроэнергетические системы и сети |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Экз. |
| 4 | Курсовой проект |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Зач. |
| 5 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Зач. |
| 6 | Техника высоких напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Экз. |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Зач. |
|  | Профиль № 4 Электрические станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основы эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Экз. |
| 2. | Автоматизированные системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Экз. |
| 3. | Инвариантное программное обеспечение задач электроэнергетики |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Зач. |
| 4. | Математическое моделирование в электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Экз. |
| 5. | Переходные процессы в электроэнергетических системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Экз. Зач. |
| 5.2 | Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Экз. Зач. |
| 6 | Модуль профильных дисциплин, в том числе по выбору студента |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |
| 7 | Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Зач. |

Аннотация

примерной программы дисциплины

# "Электрические станции и подстанции"

Цель и задачи дисциплины – подготовить обучающихся по профилю "Электрические станции" к эксплуатации электрооборудования электрических станций и подстанций, к выполнению проектов электрической части электростанций и подстанций разных типов и к проведению исследований, направленных на повышение надежности работы электрооборудования электростанций и подстанций.

Уровень усвоения содержания дисциплины "Электрические станции и подстанции" должен быть таким, чтобы обучающиеся при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей практической работе по окончании вуза был способен разбираться в физических процессах, происходящих в электрооборудовании в условиях его эксплуатации и находить правильные решения по предотвращению аварийных ситуаций.

В результате изучения дисциплины ""Электрические станции и подстанции" обучающиеся должны:

– знать современное электрооборудование и его характеристики; наиболее современные схемы электрических соединений электростанций и подстанций; особенности конструкций распределительных устройств разных типов;

– уметь использовать полученные знания при освоении смежных дисциплин и в работе по окончании вуза;

– получить навыки проектирования и эксплуатации электрической части электростанций и подстанций, а также исследований физических процессов, происходящих в электрооборудовании при его работе.

Краткое содержание дисциплины

Электростанции и подстанции как элементы энергосистемы. Основные типы электростанций и подстанций, их характерные особенности.

Проводники и электрические аппараты, используемые на электростанциях и подстанциях. Их нагрев в продолжительных режимах и при коротких замыканиях. Термическая и электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов.

Синхронные генераторы и компенсаторы. Основные эксплуатационные характеристики. Способы включения в сеть. Современные системы возбуждения и предъявляемые к ним требования в отношении скорости нарастания напряжения при форсировке возбуждения и предельного возбуждения.

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Системы охлаждения. Нагрев обмоток и масла в разных режимах. Допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки. Особенности режимов работы автотрансформаторов.

Дугогасительные устройства электрических аппаратов переменного и постоянного тока.

Основные параметры и эксплуатационные характеристики современных выключателей, разъединителей и других электрических аппаратов.

Выбор электрических аппаратов и проводников и их проверка по условиям короткого замыкания.

Схемы электрических соединений распределительных устройств разных типов.

Схемы электрических соединений электростанций и подстанций различных типов.

Системы собственных нужд электростанций и подстанций.

Конструкции распределительных устройств.

Аннотация

примерной программы дисциплины

# "Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах"

Цель и задачи дисциплины – привить обучающимся по профилю "Электрические станции" навыки исследований электромагнитных переходных процессов в электроэнергетических системах с учетом вращающихся машин, а также навыки расчетов величин при трехфазных и несимметричных коротких замыканиях (КЗ).

Уровень усвоения содержания дисциплины "Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах" должен быть таким, чтобы учащиеся свободно владели методами расчетов КЗ как при выполнении учебных проектов, так и при последующей работе в проектных организациях или на электростанциях (подстанциях).

В результате изучения дисциплины "Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах" обучающиеся должны:

– понимать влияние демпферных контуров синхронных машин и их систем возбуждения на характер переходного процесса и токи КЗ;

– знать различные методы расчетов КЗ;

– получить представление о переходных процессах при форсировке возбуждения синхронных машин, гашении их магнитного поля и при включении ненагруженного трансформатора на КЗ;

– уметь использовать методы расчета трехфазных КЗ при расчетах несимметричных КЗ;

– получить навыки расчетов токов КЗ с помощью персональных компьютеров.

Содержание дисциплины

Переходный процесс при КЗ в цепи, подключенной к источнику синусоидального напряжения.

Дифференциальные уравнения переходного процесса в синхронной машине и их линейные преобразования.

Составляющие тока КЗ в начальный момент КЗ на выводах синхронной машины при неучете и учете влияния ее демпферных контуров.

Изменение во времени действующего значения периодической составляющей тока КЗ от синхронной машины без учета влияния демпферных контуров.

Влияние демпферных контуров синхронной машины на переходный процесс при КЗ на ее выводах.

Практические методы расчета токов КЗ.

Расчет токов и напряжений при несимметричных КЗ.

Составление схем замещения нулевой последовательности. Сопротивление нулевой последовательности трансформаторов, автотрансформаторов, воздушных и кабельных линий электропередачи.

Особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ.

Аннотация

примерной программы дисциплины

# "Автоматизированные системы управления"

Цель и задачи дисциплины – дать обучающимся по профилю "Электрические станции" знания в области современных автоматизированных систем контроля и управления производственными процессами в электрической части электростанций и подстанций.

Уровень усвоения содержания дисциплины ""Автоматизированные системы управления" должен быть таким, чтобы обучающиеся по окончании вуза могли быстро понять особенности автоматизированной системы управления конкретной электростанции или подстанции.

В результате изучения дисциплины "Автоматизированные системы управления" обучающиеся должны:

– получить представление о современных автоматизированных системах контроля и управления электрооборудования электростанций и подстанций;

– уметь использовать полученные знания в дальнейшей производственной работе.

Содержание дисциплины

Структура автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ) электрооборудованием электростанций и подстанций.

Схемы управления на традиционной аппаратуре и с использованием микропроцессорных средств. Контроллеры, модули устройств сопряжения с объектом (УСО). Типовые входные и выходные сигналы для управления электрооборудованием.

Программное обеспечение для разработки АСУ. Разработка операторского интерфейса, конфигурирование программно-технических комплексов.

Алгоритмы управления электродвигателями собственных нужд электростанций и подстанций.

Аннотация

примерной программы дисциплины

# "Инвариантное программное обеспечение задач электроэнергетики"

Цель и задачи дисциплины – подготовить обучающихся по профилю "Электрические станции" к использованию компьютерных технологий при проектировании и эксплуатации электрических станций и подстанций.

В результате изучения дисциплины "Инвариантное программное обеспечение задач электроэнергетики" обучающиеся должны понимать анатомию персонального компьютера, знать современные операционные системы, офисные программы и программы математического и схемотехнического анализа, а также программы для решения задач электроэнергетики; уметь вести поиск информации в INTERNET; получить навыки работы с электронной почтой.

Содержание дисциплины

Техническое и программное обеспечение современных персональных компьютеров (ПК). Микропроцессоры, дисковая и оперативная память, видеосистемы и периферийные аппаратные средства.

Средства хранения, переноса и защиты данных.

Операционные системы MS DOS, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA и др.

Файловые системы ПК.

Локальные компьютерные сети. Использование этих сетей для расчетов сложных электротехнических задач.

Глобальная компьютерная сеть INTERNET. Использование этой сети для поиска и получения информации о новых разработках в области электроэнергетики, новом электрооборудовании и т.д. Электронная почта.

Программы математического и схемотехнического анализа.

Программное обеспечение для решения специализированных задач электроэнергетики и моделирования переходных процессов.

Аннотация

примерной программы дисциплины

# "Математическое моделирование в электроэнергетике"

Цель и задачи дисциплины – развить у обучающихся по профилю "Электрические станции" способность составлять математические модели объектов электроэнергетики.

Уровень усвоения содержания дисциплины "Математическое моделирование в электроэнергетике" должен быть таким, чтобы выпускник вуза в производственных условиях легко мог построить соответствующую математическую модель для исследования режимов работы электрооборудования электростанции.

В результате изучения дисциплины " Математическое моделирование в электроэнергетике" обучающиеся должны знать принципы построения математических моделей и методы их решения, получить представление о программах численного интегрирования, уметь использовать эти программы.

Содержание дисциплины

Принципы построения математических моделей.

Математические модели объектов электроэнергетики, реализуемые с помощью линейных алгебраических уравнений. Методы формирования и решения. Нелинейные модели установившихся режимов в электроэнергетических системах.

Математические модели объектов электроэнергетики, сводящихся к системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследование переходных процессов. Выбор метода и параметров численного интегрирования.

Статистические модели. Параметры случайных величин и их оценивание. Типовые законы распределения. Проверка статистических гипотез.

Построение регрессионных моделей. Анализ исходных данных и получаемых результатов при построении таких моделей.

Построение информационных моделей. Реляционная модель данных. Операции над отношениями. Виды функциональных зависимостей.

Основные принципы разработки интерфейса пользователя.

Аннотация

Примерной программы дисциплины

# "Математическое моделирование в электроэнергетике"

Цель и задачи дисциплины – научить обучающихся по профилю "Электрические станции" создавать математические модели объектов электроэнергетики на основе специализированных компьютерных программ.

Уровень усвоения содержания дисциплины "Математическое моделирование в электроэнергетике" должен быть таким, чтобы выпускник вуза в производственных условиях легко мог построить соответствующую математическую модель для исследования нормальных и аварийных режимов работы электрооборудования электростанции, подстанции и участка электрической сети.

В результате изучения дисциплины "Математическое моделирование в электроэнергетике" обучающиеся должны знать принципы построения математических моделей и способы их использования, знать ограничения, обусловленные применяемыми в моделях численными методами, уметь параметризовать модели и анализировать результаты расчетно-теоретических экспериментов.

Содержание дисциплины

Принципы построения математических моделей.

Математические модели объектов электроэнергетики, реализуемые с помощью линейных алгебраических уравнений. Методы формирования и решения. Нелинейные модели установившихся режимов в электроэнергетических системах.

Математические модели объектов электроэнергетики, сводящихся к системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследование переходных процессов. Выбор метода и параметров численного интегрирования.

Статистические модели. Параметры случайных величин и их оценивание. Типовые законы распределения. Проверка статистических гипотез.

Построение регрессионных моделей. Анализ исходных данных и получаемых результатов при построении таких моделей.

Построение информационных моделей. Реляционная модель данных. Операции над отношениями. Виды функциональных зависимостей.

Основные принципы подготовки исходных данных для параметризации моделей, организации численных экспериментов, обработки результатов расчетов.

Аннотация

примерной программы дисциплины

# "Основы эксплуатации электрооборудования"

Цель и задачи дисциплины – подготовить обучающихся по профилю "Электрические станции" к эксплуатации электрооборудования на электрических станциях разных типов и подстанциях.

Уровень усвоения содержания дисциплины "Основы эксплуатации электрооборудования" должен быть таким, чтобы продолжительность стажировки выпускника вуза перед его допуском к самостоятельной работе на конкретном рабочем месте электростанции (подстанции) был минимальным и в последующей работе выпускник мог быстро оценить влияние различных факторов на электрооборудование.

В результате изучения дисциплины "Основы эксплуатации электрооборудования" обучающиеся должны:

– понимать основные задачи персонала при эксплуатации различного электрооборудования электростанций (подстанций);

– правильно оценивать допустимость различных режимов работы электрооборудования, при которых режимные параметры отличаются от оптимальных;

– знать нормативно-технические документы, содержащие правила технической эксплуатации электрооборудования;

– понимать особенности эксплуатации генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого электрооборудования;

– получить навыки проведения профилактических осмотров и использования новейших методов диагностического контроля различного электрооборудования.

Содержание дисциплины

Организация эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций.

Основные вопросы эксплуатации синхронных генераторов. Мероприятия по обеспечению их надежной работы. Диаграммы мощностей турбогенератора и гидрогенератора. Влияние различных факторов на вид диаграмм. Работа синхронных генераторов в режиме потребления реактивной мощности. Контроль теплового состояния генератора. Асинхронные и несимметричные режимы работы синхронных генераторов. Методы диагностического контроля синхронных машин.

Организация эксплуатации трансформаторов и автотрансформаторов. Эксплуатация системы охлаждения. Способы очистки трансформаторного масла. Измерение коэффициента трансформации без возбуждения и под нагрузкой. Общие сведения о технической диагностике трансформаторов (автотрансформаторов).

Общие вопросы эксплуатации электродвигателей собственных нужд электростанций и подстанций. Выбег и самозапуск электродвигателей собственных нужд. Эксплуатация регулируемого электропривода. Ремонт электродвигателей по наработке и по техническому состоянию.

Организация оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и подстанций. Техническое обеспечение безопасности переключений.

Аварийные ситуации на электростанциях и подстанциях. Действие оперативного персонала при авариях.