РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

на кафедре «Электрические станции» МЭИ с 23 января по 03 февраля 2012 года

Повышение квалификации специалистов по расчету коротких замыканий и выбору электрооборудования

| Дата | Время | Аудиторные занятия | Преподаватель |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.01 Пн | 13:30 – 15:15 | Лекция. Нормативная база расчета коротких замыканий и выбора электрооборудования. Цели расчета коротких замыканий, расчетные условия. | Гусев Юрий Павлович |
|  | 15:15 –15:30 | Перерыв |  |
|  | 15:30 – 16:45 | Лекция. Факторы, влияющие на процесс короткого замыкания: активное сопротивление цепи, нагрев проводников токами короткого замыкания, теплоотдача в изоляцию при коротких замыканиях, дуговые процессы и переходные сопротивления контактов. Их значимость в различных условиях. | Гусев Юрий Павлович |
| 24.01 Вт | 10:00 – 11:15 | Практика. Работа с программой GuExpert - расчет коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ: подготовка расчетной схемы, использование базы каталожных данных электрооборудования для параметризации элементов расчетной схемы, документирование результатов расчета. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Практика. Работа с программой GuExpert: влияние предшествующего режима и температуры окружающей среды на ток короткого замыкания, тепловой спад тока короткого замыкания. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Практика. Работа с программой GuExpert: структура и актуализация базы каталожных данных. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Практика. Работа с программой GuExpert: влияние сопротивления электрической дуги на ток короткого замыкания; проверка автоматических выключателей на отключающую способность, чувствительность, резервирование и быстродействие. Задание расчетных условий. | Гусев Олег Юрьевич |
| 25.01 Ср | 10:00 – 11:15 | Лекция. Обзор зарубежных программ расчета коротких замыканий: NEPLAN, ETAP. Функциональные возможности, использование в России. | Чо Дмитрий Иванович |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Лекция. Изменение периодической составляющей тока от генераторов и синхронных электродвигателей. Влияние на ток короткого замыкания асинхронных двигателей, подпитка и шунтирующий эффект | Крючков Иван Петрович |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Лекция. Выбор кабелей по условиям продолжительного режима работы. Проверка термической стойкости и невозгораемости кабелей. Выбор линейных токоограничивающих реакторов. | Крючков Иван Петрович |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Лекция. Выбор коммутационных аппаратов с номинальным напряжением свыше 1 кВ по условиям продолжительного режима работы и проверка их по коммутационной способности, по термической и электродинамической стойкости к токам короткого замыкания | Крючков Иван Петрович |
| 26.01 Чт | 10:00 – 11:15 | Практика. Работа с программой GuExpert: подпитка и шунтирующий эффект асинхронных двигателей при коротких замыканиях в электроустановках переменного тока напряжением 0,4 кВ. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Практика. Работа с программой GuSelect: проверка автоматических выключателей на отстройку от пусковых токов и на селективность в зоне перегрузок. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Лекция. Отключающие защитные аппараты электроустановок с напряжением до 1 кВ. Типы расцепителей автоматических включателей и их времятоковые характеристики. | Гусев Юрий Павлович |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Лекция. Особенности защиты от сверхтоков электроустановок постоянного тока. Характеристики плавких предохранителей и комбинированных коммутационных аппаратов. | Гусев Юрий Павлович |
| 27.01 Пт | 10:00 – 11:15 | Лекция. Состав современной системы оперативного постоянного тока. Типы аккумуляторных батарей и их зарядно-разрядные характеристики. | Чо Дмитрий Иванович |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Лекция. Типы зарядных устройств, динамические и статические внешние характеристики. | Чо Дмитрий Иванович |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Практика. Работа с программой GuSetsDC - расчет коротких замыканий в электроустановках оперативного постоянного тока: подготовка расчетной схемы, использование базы каталожных данных электрооборудования для параметризации элементов расчетной схемы, документирование результатов расчета. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Практика. Работа с программой GuSetsDC: учет износа аккумуляторной батареи, степени заряженности и температуры электролита. Влияние на ток короткого замыкания зарядных устройств. Учет переходного сопротивления разборных контактов и внутреннего сопротивления коммутационных и отключающих защитных аппаратов. | Гусев Олег Юрьевич |
| 30.01 Пн | 10:00 – 12:45 (11:15 – 11:30 - перерыв) | Практика. Работа с программой GuMapsDC: проверка плавких предохранителей и автоматических выключателей на селективность. Структура и актуализация базы каталожных данных. | Гусев Олег Юрьевич |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 16:15 (14:45 – 15:00 - перерыв) | Практика. Работа с программами GuSetsDC и GuMapsDC: расчет коротких замыканий при проверке микропроцессорных релейных защит по условиям перезагрузки. | Гусев Олег Юрьевич |
| 31.01 Вт | 10:00 – 11:15 | Лекция. Токоограничивающий эффект быстродействующих защитных аппаратов. Коммутационные перенапряжения при отключении коротких замыканий. | Гусев Юрий Павлович |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Лекция. Выбор низковольтных защитных отключающих аппаратов по отключающей способности, по чувствительности в основной и резервной зонах защиты, по селективности, по быстродействию. Проверка отстройки от пусковых токов. Ближнее и дальнее резервирование отключающих защитных аппаратов. | Гусев Юрий Павлович |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Самостоятельная работа с программами, консультации. | Гусев Юрий Павлович |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Тестирование по разделу «Расчет коротких замыканий». | Гусев Юрий Павлович |
| 01.02 Ср | 10:00 – 11:15 | Лекция. Конструкция экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Способы прокладки и заземления экранов кабелей. | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Лекция. Особенности расчёта сопротивлений последовательностей экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 16:15 (14:45 – 15:00 - перерыв) | Практика. Использование программы GuCables для определения сопротивлений кабельных линий (КЛ). Расчёт сопротивлений трехфазной группы однофазных экранированных кабелей. Учет особенностей прокладки, соединения и заземления экранов. Учет сопротивлений заземления экранов. Учет взаимоиндукции между КЛ в схеме нулевой последовательности. | Антонов Андрей Анатольевич |
| 02.02 Чт | 10:00 – 11:15 | Лекция. Тепловые процессы в экранированных кабелях при простых и коротких однофазных замыканиях на землю в сетях с различными режимами заземления нейтрали. Варианты прокладки кабелей, двойные короткие замыкания, влияние на выбор кабелей. Термическая стойкость и невозгораемость кабелей. | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Лекция. Расчёт КЗ в сетях с однофазными экранированными кабелями. Составление схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Распределение тока КЗ по экранам в зависимости от вида КЗ и режима заземления нейтрали. | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Лекция. Расчёт температуры жилы и экрана при КЗ. Проверка условий обеспечения термической стойкости и невозгораемости. | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Практика. Редактирование и расширение встроенного справочника программы GuCables по кабелям СПЭ. | Антонов Андрей Анатольевич |
| 03.02 Пт | 10:00 – 11:15 | Самостоятельная работа с программами, консультации. | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 11:15 – 11:30 | Перерыв |  |
|  | 11:30 – 12:45 | Консультации, анкетирование. | Гусев Юрий Павлович |
|  | 12:45 – 13:30 | Обеденный перерыв |  |
|  | 13:30 – 14:45 | Тестирование по разделу «Кабельные линии СПЭ». | Антонов Андрей Анатольевич |
|  | 14:45 – 15:00 | Перерыв |  |
|  | 15:00 – 16:15 | Вручение удостоверений об окончании курсов | Чо Дмитрий Иванович |

Занятия проводятся на кафедре "Электрические станции" МЭИ,

ул. Красноказарменная, д. 17, корпус ТЭЦ МЭИ, 5 этаж, аудитория ЭС-52.

Вход на кафедру из внутреннего двора МЭИ.

Маршрут:

1) пешком (15 мин.) или троллейбусом № 24 от метро "Авиамоторная" до остановки «МЭИ»;

2) войти в основной учебный корпус МЭИ, дом 17 (здание с колоннами);

3) подняться по центральному лестничному маршу на пол-этажа, на лестничную площадку (между 1 и 2-м этажами, рядом с бюстом В.И.Ленина);

4) войти в проход рядом с бюстом, пройти по нему до конца коридора;

5) выйти через металлическую дверь на лестничную площадку корпуса ТЭЦ МЭИ;

6) спуститься направо вниз по лестнице, выйти на улицу (во внутренний двор);

7) повернуть налево и пройти, примерно, 100 шагов до металлического крыльца с вывеской "Кафедра Электрические станции"; 
8) подняться на лифте на 5-ый этаж, пройти через металлическую дверь в аудиторию ЭС-52.

Если заблудитесь, звоните Дмитрию Ивановичу Чо по моб. тел. (915) 208-28-60.

Если остановят вахтеры, скажите, что идете на кафедру «Электрические станции», оформлять пропуск не требуется.

# Footnotes

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме аудиторных занятий, проводятся консультации с использованием интернета: по электронной почте и посредством Skype.