РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
на кафедре «Электрические станции» МЭИ с 14 по 25 мая 2012 года
Повышение квалификации специалистов по расчету коротких замыканий и выбору электрооборудования

	Дата
	Время
	Аудиторные занятия

	Преподаватель

	14.05
Пн
	13:30 – 15:15
	Лекция. Нормативная база расчета коротких замыканий и выбора электрооборудования. Цели расчета коротких замыканий, расчетные условия.
	Гусев Юрий Павлович

	
	15:15 –15:30
	Перерыв
	

	
	15:30 – 16:45
	Лекция. Факторы,  влияющие  на  процесс  короткого  замыкания:  активное  сопротивление  цепи, нагрев проводников  токами  короткого  замыкания,  теплоотдача  в изоляцию при коротких замыканиях, дуговые  процессы  и переходные сопротивления контактов. Их значимость в различных  условиях.
	Гусев Юрий Павлович

	15.05
Вт
	10:00 – 11:15
	Практика. Работа с программой GuExpert - расчет коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ: подготовка расчетной схемы, использование базы каталожных данных электрооборудования для параметризации элементов расчетной схемы, документирование результатов расчета.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Практика. Работа с программой GuExpert: влияние предшествующего режима и температуры окружающей среды на ток короткого замыкания, тепловой спад тока короткого замыкания.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Практика. Работа с программой GuExpert: подпитка и шунтирующий эффект асинхронных  двигателей при коротких замыканиях в электроустановках переменного тока напряжением 0,4 кВ.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuExpert: влияние сопротивления электрической дуги на ток короткого замыкания; проверка автоматических выключателей на отключающую способность, чувствительность, резервирование и быстродействие. Задание расчетных условий.
	Гусев Олег Юрьевич

	16.05
Ср
	10:00 – 11:15
	Лекция. Изменение периодической составляющей тока от генераторов и синхронных электродвигателей. Влияние на ток короткого замыкания асинхронных двигателей, подпитка и шунтирующий эффект
	Крючков Иван Петрович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Выбор коммутационных аппаратов с номинальным напряжением свыше 1 кВ по условиям продолжительного режима работы и проверка их по коммутационной способности, по термической и электродинамической стойкости к токам короткого замыкания
	Крючков Иван Петрович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Лекция. Обзор зарубежных программ расчета коротких замыканий: NEPLAN, ETAP. Функциональные возможности, использование в России..
	Чо Дмитрий Иванович 

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Лекция. Выбор кабелей по условиям продолжительного режима работы. Проверка термической стойкости и невозгораемости кабелей. Выбор линейных токоограничивающих реакторов
	Крючков Иван Петрович

	17.05
Чт
	10:00 – 11:15
	Лекция. Отключающие защитные аппараты электроустановок  с  напряжением до 1 кВ. Типы расцепителей автоматических включателей и их времятоковые характеристики. 
	Гусев Юрий Павлович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Особенности защиты от сверхтоков электроустановок постоянного тока. Характеристики плавких предохранителей и комбинированных коммутационных аппаратов.
	Гусев Юрий Павлович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Практика. Работа с программой GuExpert: структура и актуализация базы каталожных данных.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuSelect: проверка автоматических выключателей на отстройку от пусковых токов и на селективность в зоне перегрузок.
	Гусев Олег Юрьевич

	18.05
Пт
	10:00 – 11:15
	Лекция. Состав современной системы оперативного постоянного тока. Типы аккумуляторных батарей и их зарядно-разрядные характеристики.
	Чо Дмитрий Иванович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Типы зарядных устройств, динамические и статические внешние характеристики.
	Чо Дмитрий Иванович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Практика. Работа с программой GuSetsDC - расчет коротких замыканий в электроустановках оперативного постоянного тока: подготовка расчетной схемы, использование базы каталожных данных электрооборудования для параметризации элементов расчетной схемы, документирование результатов расчета.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Практика. Работа с программой GuSetsDC: учет износа аккумуляторной батареи, степени заряженности и температуры электролита. Влияние на ток короткого замыкания зарядных устройств. Учет переходного сопротивления разборных контактов и внутреннего сопротивления коммутационных и отключающих защитных аппаратов.
	Гусев Олег Юрьевич

	21.05
Пн
	10:00 – 12:45

(11:15 – 11:30

- перерыв)
	Практика. Работа с программой GuMapsDC: проверка плавких предохранителей и автоматических выключателей на селективность. Структура и актуализация базы каталожных данных.
	Гусев Олег Юрьевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 16:15

(14:45 – 15:00

- перерыв)
	Практика. Работа с программами GuSetsDC и GuMapsDC: расчет коротких замыканий при проверке микропроцессорных релейных защит по условиям перезагрузки.
	Гусев Олег Юрьевич

	22.05
Вт
	10:00 – 11:15
	Лекция. Токоограничивающий эффект быстродействующих защитных аппаратов. Коммутационные перенапряжения при отключении коротких замыканий. 
	Гусев Юрий Павлович

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Выбор низковольтных защитных отключающих аппаратов по отключающей способности, по чувствительности в основной и резервной зонах защиты, по селективности, по быстродействию. Проверка отстройки от пусковых токов. Ближнее и дальнее резервирование отключающих защитных аппаратов.
	Гусев Юрий Павлович

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Самостоятельная работа с программами, консультации.
	Гусев Юрий Павлович

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Тестирование по разделу «Расчет коротких замыканий».
	Гусев Юрий Павлович

	23.05

Ср
	10:00 – 11:15
	Лекция. Обзор функциональных возможностей модуля расчета надежности сетей программы NEPLAN, возможности использования в России.
	Чо Дмитрий Иванович 

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Лекция. Конструкция экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Способы прокладки и заземления экранов кабелей. Использование программы GuCables для определения сопротивлений кабельных линий (КЛ). Интерфейс программы GuCables. Обзор параметров встроенного справочника программы GuCables по кабелям СПЭ. Редактирование и расширение встроенного справочника.
	Антонов Андрей Анатольевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 16:15

(14:45 – 15:00

- перерыв)
	Практика. Подготовка и ввод исходных данных в программу GuCables для расчёта сопротивлений линий с экранированными кабелями с изоляцией СПЭ. Особенности расчёта сопротивлений линий с кабелями однофазной и трехфазной конструкции. Учет особенностей прокладки, соединения и заземления экранов. Влияние сопротивления заземления экранов. Оценка степени влияния различных факторов на результат. Документирование результатов.
	Антонов Андрей Анатольевич

	24.05

Чт
	10:00 – 12:45

(11:15 – 11:30

- перерыв)
	Практика. Подготовка и ввод исходных данных в программу GuCables для расчета сопротивлений взаимоиндукции для нулевой последовательности КЛ. Составление схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей КЛ с взаимоиндукцией. Использование рассчитанных сопротивлений КЛ в программе АРМ СРЗА.
	Антонов Андрей Анатольевич

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Лекция. Термическая стойкость и невозгораемость кабелей. Проверка условий обеспечения термической стойкости и невозгораемости. Особенности расчетных условий. Расчёт температуры жилы и экрана при КЗ.
	Антонов Андрей Анатольевич

	
	14:45 – 15:00
	Перерыв
	

	
	15:00 – 16:15
	Экскурсия. Обзор средств автоматизации управления электротехническим оборудованием подстанций по стандарту МЭК 61850.
	Трофимов Алексей Валентинович

	25.05
Пт
	10:00 – 11:15
	Тестирование по разделу «Кабельные линии СПЭ».
	Антонов Андрей Анатольевич

	
	11:15 – 11:30
	Перерыв
	

	
	11:30 – 12:45
	Самостоятельная работа с программами, консультации.
	Гусев Юрий Павлович 

	
	12:45 – 13:30
	Обеденный перерыв
	

	
	13:30 – 14:45
	Вручение удостоверений об окончании курсов
	Чо Дмитрий Иванович


Занятия проводятся на кафедре "Электрические станции" МЭИ, 

ул. Красноказарменная, д. 17, корпус ТЭЦ МЭИ, 5 этаж, аудитория ЭС-52.

Вход на кафедру из внутреннего двора МЭИ.


Маршрут: 

1) пешком (15 мин.) или троллейбусом № 24 от метро "Авиамоторная" до остановки «МЭИ»; 

2) войти в основной учебный корпус МЭИ, дом 17 (здание с колоннами);

3) подняться по центральному лестничному маршу на пол-этажа, на лестничную площадку (между 1 и 2-м этажами, рядом с бюстом В.И.Ленина);

4) войти в проход рядом с бюстом, пройти по нему до конца коридора;

5) выйти через металлическую дверь на лестничную площадку корпуса ТЭЦ МЭИ;

6) спуститься направо вниз по лестнице, выйти на улицу (во внутренний двор);

7) повернуть налево и пройти, примерно, 100 шагов до металлического крыльца с вывеской "Кафедра Электрические станции"; 
8) подняться на лифте на 5-ый этаж, пройти через металлическую дверь в аудиторию ЭС-52.

Если заблудитесь, звоните Дмитрию Ивановичу Чо по моб. тел. (915) 208-28-60.

Если остановят вахтеры, скажите, что идете на кафедру «Электрические станции», оформлять пропуск не требуется.

� ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме аудиторных занятий, проводятся консультации с использованием интернета: по электронной почте и посредством Skype.





